Об утверждении Правил купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 августа 2016 года № 14101.

Сноска. Заголовок - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 19.09.2024 № 328 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 10-9) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 19.09.2024 № 328 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 19.09.2024 № 328 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление копии настоящего приказа на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Бозумбаев |

|  | Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309 |
| --- | --- |

Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей

Сноска. Правила - в редакции приказа и.о. Министра энергетики РК от 19.09.2024 № 328 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 10-9) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" (далее – Закон) и определяют порядок купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии (далее – маломасштабный объект) – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта;

2) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;

3) нетто-потребитель электрической энергии (далее – нетто – потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии у маломасштабного объекта, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки ВИЭ.

3. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и поддержки использования ВИЭ.

Глава 2. Порядок купли-продажи электроэнергии у нетто-потребителей

4. Для подключения маломасштабных объектов к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии, нетто-потребитель сроком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.

5. Нетто-потребитель прикладывает к уведомлению следующие документы и информацию:

1) технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ;

2) копию схемы подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям;

3) прогнозные годовые объемы на 1 (один) год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.

6. Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:

копию удостоверения личности (для физических лиц);

учредительные документы (для юридических лиц);

копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;

банковские реквизиты.

На основании предоставленных документов энергоснабжающая организация формирует и направляет подписанный им проект договора купли-продажи электрической энергии в адрес нетто-потребителя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в части первой настоящего пункта.

7. Для подключения маломасштабного объекта (объектов) к электрическим сетям энергопередающей организации, энергоснабжающая организация заключает с нетто-потребителем договор купли-продажи электрической энергии в соответствии с подпунктом 7-2) статьи 6 Закона.

8. Нетто-потребитель подключается к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ, с получением технических условий на подключение маломасштабного объекта к электрическим сетям в соответствии с подпунктом 7-1) статьи 6 Закона.

9. Энергопередающая организация обеспечивает беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

При этом нетто-потребители, освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона.

Глава 3. Порядок взаиморасчетов

10. Нетто-потребители соблюдают требования по установке приборов коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403).

При необходимости замены существующего у нетто-потребителя прибора коммерческого учета электрической энергии на прибор раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, энергопередающая и (или) энергоснабжающая организация не отказывает нетто-потребителю в такой замене, включая замену прибора коммерческого учета нетто-потребителя, установленного в трансформаторных подстанциях энергопередающей организации.

11. Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышении объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация, оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

12. Энергоснабжающая организация осуществляет оплату за объем превышения поставленной нетто-потребителем электрической энергии в сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети согласно данных прибора (приборов) коммерческого учета электрической энергии, в течении 30 (тридцати) календарных дней после расчетного месяца поставки электрической энергии на основании счета - фактуры, выставленной нетто-потребителем и акта сверки показаний приборов коммерческого учета, подписанного между нетто-потребителем и энергоснабжающей организацией (для физических лиц – на основании показаний приборов коммерческого учета).

13. Оплата производится безналичным расчетом.

|  | Приложение к Правилам купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей |
| --- | --- |
|  | Форма |
|  | ____________________________ ____________________________ (указать полное наименование энергоснабжающей и энергопередающей организации) |

"____" ________ 20____ года № _____

Уведомление для подключения маломасштабных объектов по использованию
возобновляемых источников энергии к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии

____________________________________________________________________

(указать полное наименование нетто-потребителя или организации,

юридический адрес или адрес проживания)

в соответствии Законом Республики Казахстан "О поддержке использования

возобновляемых источников энергии" уведомляет Вас о подключении

маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии

к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии.

Список прилагаемых документов:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Руководитель или уполномоченное лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись, дата)

Уведомление получил ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан